嘉兴大学体育馆安全管理制度

一、总则

1.为保障体育馆内人员生命财产安全，确保体育馆设施设备正常运行，规范体育馆安全管理工作，预防安全事故发生，特制定本制度。

2.本制度适用于体育馆日常教学、训练、对外开放与运营、大型活动举办及维护等相关安全管理工作，包括体育馆内工作人员、师生及其他进入体育馆的人员。

3.坚持“安全第一、活动有序”的方针，落实全员安全责任，建立健全安全管理体系，确保体育馆安全有序运行 。

二、安全管理组织架构与职责

1.安全管理领导小组

成立以场馆中心负责人或主管为组长，全面负责体育馆安全管理工作的组织、执行、协调与监督。

2.安全管理人员

配备专职安全管理人员和兼职消防管理员，负责日常安全巡查、隐患排查、设备安全检查、监督各项安全制度的执行等安全管理工作，及时发现并纠正违规行为，对安全隐患进行跟踪整改。

三、人员安全管理

1.工作人员管理

（1）所有工作人员必须接受岗前安全培训，熟悉体育馆安全管理制度、应急预案和操作规程。

（2）定期组织工作人员参加安全知识和技能培训，提高安全意识和应急处置能力。

（3）工作人员在工作期间应严格遵守安全制度，认真履行安全职责，发现安全隐患及时报告并采取相应措施。

2. 入馆人员管理

（1）入馆人员须遵守体育馆的各项规章制度，听从工作人员的引导和管理。

（2）禁止携带易燃易爆、有毒有害、管制刀具等危险物品进入体育馆。

（3）对违反规定的入馆人员，工作人员有权进行劝阻、制止；情节严重的，移交相关部门处理。

（4）儿童、老年人及行动不便者须在成年人陪同下进入体育馆，并由陪同人员负责其安全。

四、设施设备安全管理

1.运动器材管理

定期对运动器材进行检查、维护和保养，及时更换损坏或老化的部件。在使用前，工作人员应指导使用者正确操作，避免因使用不当造成伤害。

2.电气设备管理

（1）电气设备的安装、维修和保养应由专业电工进行，严格遵守电气安全操作规程。

（2）定期对电气线路、插座、开关、灯具等进行检查，防止漏电、短路等电气事故发生。

（3）禁止私拉乱接电线，严禁在电气设备周围堆放易燃、易爆物品。

3.消防设施设备管理

（1）按照消防法规要求，配备足够数量、种类齐全的消防设施设备（如灭火器、消火栓、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志等），并定期进行检查、维护和保养，确保其完好有效。

（2）消防通道应保持畅通，严禁堆放任何物品。安全出口标志应清晰可见，应急照明设备应能在断电后正常工作。

（3）定期组织消防演练，提高工作人员和入馆人员的消防安全意识和应急逃生能力。

五、场地安全管理

1.场地检查

（1）在体育馆开放前和闭馆后，对场地进行全面检查，包括地面平整度、防滑性能、场地边界标识等，确保场地安全无隐患。

（2）对于举办大型活动或赛事的场地，应提前进行专项安全检查，根据活动或赛事的特点制定相应的安全保障措施。

2.场地使用管理

（1）合理规划场地使用区域，明确不同运动项目的活动范围，避免相互干扰。

（2）控制场地内人员密度，防止因人员过于拥挤导致安全事故。当场地达到最大容纳人数时，应采取限流措施。

六、应急管理

1.应急预案制定

结合体育馆实际情况，制定完善的应急预案，包括火灾、踩踏、突发疾病等各类突发事件的应急处置流程和措施。

2.应急响应

（1）发生突发事件时，现场工作人员应立即启动应急预案，采取有效措施进行应急处置，同时及时报告学校、部门相关领导及相关部门。

（2）安全管理人员应迅速组织力量进行救援，疏散人员，保护现场，配合相关部门进行事故调查和处理。

七、安全检查与隐患排查治理

1.日常安全检查

安全管理人员每天对体育馆进行日常安全巡查，检查内容包括设施设备运行情况、消防通道畅通情况、人员遵守安全规定情况等，及时发现并处理安全隐患。

2.隐患排查治理

（1）安全管理员在安全检查中发现的一般安全隐患，要及时报修并跟踪安全隐患的整改过程，直至整改维修完成。

（2）安全管理员在安全检查中发现重大安全隐患的，应及时通知主管、部门领导，并立即停止相关区域的使用，采取有效的防范措施，同时及时报修并跟踪安全隐患的整改过程，整改完成后，应进行复查验收，确保隐患彻底消除。

八、附则

本办法由体军部场馆管理中心负责解释,本办法自发布之日起开始施行。

体军部场馆服务中心

2025年5月28日