## Sheet3
嘉兴学院体育馆游泳馆水处理系统设备更新项目-热水系统增设 PLC 控制箱及机房增加潜污泵询价表
采购人： |  | 嘉兴学院体军部
序号 | 设备名称 | 材质规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 金额
[6 empty] | 单价 (元) | 总价 (元)
1 | PLC 电控箱 | 功能：控制热水系统按正常运行及为 地下室四套排污系统的供电。 包含：PLC 控制器、触摸屏等； | 1 | 套 | 浙江 雷诺
2 | 潜污泵 | 型号：50WQ15-15-1.5 规格：Q=15m /h，H=16m，N=1.5kW； 产品特点： 1、叶轮均采用闭式结构； 2、泵组结构紧凑、轴伸短，减少振动和 噪声，并经严格动、静平衡检测，使振 动值降至最低点，延长轴承和机械密封 的寿命; 3、电缆采用耐油污水和机械性能优良 的橡胶软电缆，能在环境温度 40C 时长 期连续工作;电缆的载流能力有足够的 裕度，使寿命更长:水密电缆防止意外浸 水造成电机腔进水； 4、电机采用高性能鼠笼式感应电动机， 专为潜水泵设计制造，执行标准 GB 755， 防护等级 IP68，绝缘等级 F | 2 | 台 | 南泵 流体
3 | 集水井盖板 | 规格：1.5mx1.5m； 材质：镀锌钢材 | 1 | 块 | 浙江 金泰
4 | UPVC 给水管道 | DE110，UPVC，1.0MPa； | 3 | 米 | 安徽 华亚
5 | 弯头 | DE110，UPVC，1.0MPa； | 2 | 只 | 安徽 华亚
6 | 法兰 | DE110，UPVC，1.0MPa； | 6 | 片 | 安徽 华亚
7 | 法兰 | DE63，UPVC，1.0MPa； | 2 | 片 | 安徽 华亚
8 | 大小头 | DE110*63，UPVC，1.0MPa； | 2 | 只 | 安徽 华亚
9 | 异径三通 | DE110*20，UPVC，1.0MPa； | 2 | 只 | 安徽 华亚
10 | 止回阀 | DN100，翻板式 | 2 | 只 | 浙江 良精
11 | 闸阀 | DN100 | 2 | 只 | 浙江 良精
12 | 橡胶软接 | DN100 | 2 | 只 | 上海 淞江
13 | 压力表 | 0~0.6MP，带 304 缓冲管、旋塞 | 2 | 套 | 浙江 雷尔达
14 | 安装辅材及消 耗材材料 | 包含：胶水、切割片，螺栓紧固件等 | 1 | 批 | 国产 优质
15 | 运输费 |  | 1 | 项
16 | 安装人工费 | 包含：人工费、差旅，住宿等； | 1 | 项
总价格(元)：
预算价(元)：
合计（报价为交付使用价格，即包括原厂地拆除费、运杂费、售后服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）： 大写（人民币） 元。
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容。
1 | 上述采购有关内容不得修改，否则作为无效报价。报价高于预算金额的为无效报价。
2 | 卖方须保证提供给采购人的产品为全新的原装正品。
3 | 完成时间：合同签订后20个日历天。
4 | 付款方式：项目验收合格后7个工作日内，供应商提供等额发票后，一次性支付。
5 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
6 | 报价截止日期：2023年07月01日09:00。将盖公章的本询价单、营业执照复印件装袋密封后送至嘉兴体育馆嘉兴学院体军部108会议室。
7 | 联系人：金老师，电话：13736854765
8 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话：